压力管道（工业管道）监督检验、定期检验申请表

| 使用单位全称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮编 |  |
| 检验类别：安装监检○ 大修监检○ 改造监检○ 全面检验○ 在线检验○ |
| 安装大修改造资质证号（全面检验或在线检验不填此栏） 联 系 人： 电 话： 安装大修改造单位签（章）： 日期： |
| 申报资料： 按本申请表背面要求提供。 二、 根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》的规定，特提出上述检验申请。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十一条“申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。”的规定，申请人对提供材料的真实性负责，并承担因提供不真实材料而产生的法律后果。我单位将按照特种设备安全技术规范的要求做好检验前的有关准备工作和检验中的有关配合工作和检验检测安全保障工作，对检验单位提出的问题及时进行整改。 申请单位签（章）： 日期： |
| 需要检验 管道清单 | 管道名称 | 管道规格 | 自编号 | 使用证号 | 注册编号 | 上次检验有效期 | 备注 |
| 受理人 |  | 受理日期 | 年 月 日 |
| 检验安排： 日期： |
| 检验完成情况： □完成 □未完成（原因: ） 日期： |
| 备注：□由于设备报检已接近检验有效期（15日内），已影响到检验机构检验业务计划安排，如到期未经检验，该设备停止使用，待检验合格后再启用。 □由于设备报检已超期，自报检之日起停止使用该台设备，待检验合格后再启用。 以上如有违反一切后果由我单位承担。 报检单位承诺人： 日期： |

申请表下载地址：http://www.ynbszjzx.com

联系电话：0875-2196779、2140247

检验申请所需资料及检验准备工作

一 安装、大修、改造监督检验须知

（一）、 用户报检时需提供的资料

1、项目报建审批及备案手续资料：2、设计文件和施工图；3、施工单位及无损检测单位资质证、相关人员资格证书复印件（加盖公章）；4、施工告知书；

5、监理单位、防腐单位资质证书复印件（加盖公章）。

（二）、安装、修理、改造过程审查所需资料

1、施工方案（经使用单位批准）；2、焊接工艺评定、焊接作业指导书；3、安装质量证明书（安装合格证、焊接质量检验记录、压力试验报告、试运行记录、竣工图）；4、施工告知书防腐及隐蔽工程检验报告；5、无损检测报告；6、静电接地测试报告。

二、全面检验须知

1、按照《在用工业管道定期检验规程》的要求，使用单位负责制定检验计划：做好现场准备工作。

2、使用单位提供以下资料（1）管道设计单位资格、设计图纸、安装施工图及有关计算书；（2）管道安装单位资格、竣工验收资料；（3）管道组成件、管道支承件的质量证明文件；（4）该检验周期内的历次在线检验报告；（5）使用登记证书；（6）在线检验要求检查的各种记录。

3、使用单位确保被检管道处于适宜的检验状态，安全的检验环境，负责拆除保温、搭脚手架、打磨除锈、提供检验用电等检验所必须的辅助工作，并协助检验单位进行检验工作。

4、要求做射线探伤的焊缝，焊缝及两侧50mm范围内要进行除漆、除锈打磨，以上具体要求与我中心检验人员联系确定。

三、在线检验须知

使用单位准备以下资料：使用登记证、作业人员管理证及操作证；管道平面布置图、工艺流程图、单线图、历次在线检验及全面检验报告、运行记录、改造、维修等各种记录。

注：为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固。搭设具体要求须提前与我中心检验人员联系确定。务必在进入场现检验前搭设完毕。2、有易燃、助燃、毒性或窒息性介质的容器必须进行置换、中和、消毒、清洗并取样分析，分析结果应达到有关规范标准要求，取样分析的间隔时间应在使用单位的有关制度中做出具体规定。3、被检单位应指派专职人员配合检验，并做好监护工作。3、检验前应在现场提供所需的一次电源（220v）及所需的低压照明灯U＜24v。4、检验前应将安全附件（压力表、安全阀、温度计等）校验合格。

四、对于不具备现场检验条件的压力管道，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以终止检验，书面告知使用单位（必要时抄报监察部门），并双方签字确认。如因未作好准备工作而造成无法进行检验，应由受检单位承担相关责任。报检资料在相应序号上打“√”或“×”确认。

# Text boxes

BSTJ/CXBSC094/Ⅶ—0